## Материал
№п/п | Наименование новое | Номенклатурный номер | ед.изм. | Цена на июнь, тенге
94 | LOGO Базовый модуль микропроцессорное реле | 10000005031 | шт | 71422.321
95 | LOGO Модуль расширения к микропроцессорному реле | 10000008083 | шт | 36 173,21
100 | Автоматический выключатель модульный 1P 2A | 10000005053 | шт | 600
101 | Автоматический выключатель модульный 1P 6A | 10000007337 | шт
102 | Автоматический выключатель модульный 2P 4A | 10000000997 | шт
103 | Автоматический выключатель модульный 2P 10A | 10000007587 | шт | 1 100,00
104 | Автоматический выключатель модульный 2P 16A | 10000000994 | шт | 900
105 | Автоматический выключатель модульный 2P 25A | 10000007654 | шт | 1 000,00
106 | Автоматический выключатель модульный 2P 32A | 10000000995 | шт | 1 000,00
107 | Автоматический выключатель модульный 3P 50A | 10000001003 | шт | 1 600,00
108 | Автоматический выключатель модульный 3P 80A | 10000002966 | шт | 7 000,00
109 | Автоматический выключатель модульный 3P 100A | 10000002329 | шт | 16 000
110 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 55-41 3P 1000A | 10000003586 | шт | 642 177
111 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-35 3P 160A | 10000008113 | шт | 30 398
500 | Автоматический выключатель модульный 1P 10A | 10000008040 | шт | 500
113 | Автоматический выключатель модульный 1P 16A | 10000008039 | шт | 450
114 | Автоматический выключатель модульный 1P 25A | 10000008237 | шт | 500
115 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-35 3P 250A | 10000008114 | шт | 38 394
116 | Автоматический выключатель модульный 2P 2A | 10000008798 | шт | 1 200,00
117 | Автоматический выключатель модульный 2P 6A | 10000000999 | шт | 1 000,00
118 | Автоматический выключатель модульный 3P 10A | 10000007954 | шт | 1 500,00
119 | Автоматический выключатель модульный 3P 16A | 10000000429 | шт | 1 400,00
120 | Автоматический выключатель модульный 3P 25A | 10000008253 | шт | 1 300,00
121 | Автоматический выключатель модульный 3P 32A | 10000001001 | шт
122 | Автоматический выключатель модульный 3P 40A | 10000001193 | шт | 1 600,00
123 | Автоматический выключатель модульный 3P 4A | 10000011076 | шт
124 | Автоматический выключатель модульный 3P 63A | 10000001005 | шт | 1 700,00
125 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-39 3P 400A | 10000008115 | шт | 124 994
126 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-39 3P 500A | 10000001339 | шт
127 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-39 3P 630A | 10000008116 | шт | 148 870
128 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-35 3P 63A | 10000003632 | шт | 28 329
129 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 100S 3P 25A | 10000010049 | шт
130 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 250H 3P 200A | 10000005705 | шт
131 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 630S 3P 630A | 10000001709 | шт
132 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGN 10A 3P 1000A | 10000004245 | шт | 538 393
133 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGN 16A 3P 1600A | 10000005654 | шт | 600 000
134 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGN 20B 3P 2000A | 10000005653 | шт | 688 393
135 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGN 40B 3P 4000A | 10000008933 | шт | 1 179 464
136 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGN 50C 3P 5000A | 10000008934 | шт | 1 471 429
137 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGS 06A 3P 630A | 10000004318 | шт
138 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGS 12A 3P 1250A | 10000003963 | шт | 607 143
139 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGS 20B 3P 2000A | 10000001683 | шт | 688 393
140 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGS 25B 3P 2500A | 10000009085 | шт | 795 536
141 | Автоматический выключатель воздушный ESQ HGS 32B 3P 3200A | 10000009084 | шт | 881 250
142 | Автоматический выключатель в литом корпусе Hyundai HGM 250S 3P 125A | 10000011317 | шт
143 | Автоматический выключатель воздушный Hyundai HGS 20B 3P 2000A | 10000009780 | шт | 1 061 677
144 | Автоматический выключатель воздушный Hyundai HGS 25B 3P 2500A | 10000009793 | шт | 1 185 595
145 | Автоматический выключатель воздушный Hyundai HGS 32B 3P 3200A | 10000009787 | шт | 1 299 265
147 | Автоматический выключатель воздушный Metasol AS-20D3-20A 3P 2000A | 10000001520 | шт | 1 976 688
148 | Автоматический выключатель воздушный Metasol AS-25E3-25A 3P 2500A | 10000001524 | шт | 2 163 168
149 | Автоматический выключатель воздушный Metasol AS-50F3-50A 3P 5000A | 10000001523 | шт | 4 105 046
150 | Автоматический выключатель воздушный ASTELS N-06D3-06-A 630А | 10000003222 | шт | 1 251 013,16
151 | Автоматический выключатель воздушный ASTELS S-32E3-32A 3200А | 10000003903 | шт | 2 143 612,80
152 | Автоматический выключатель воздушный ASTELS S-40E3-40A 4000А | 10000003902 | шт | 2 949 947,00
154 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-Ф35 3P 100A | 10000001149 | шт | 29 275
155 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-Ф35 3P 125A | 10000003634 | шт | 29 275
156 | Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ ВА 57-Ф35 3P 400A | 10000003748 | шт
157 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 1000-630 3P 630A | 10000002223 | шт | 681 883
158 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 1000-1000 3P 1000A | 10000002224 | шт | 645 007
159 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 2000-1600 3P 1600A | 10000002226 | шт | 713 452
160 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 2000-2000 3P 2000A | 10000002227 | шт | 817 719
161 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 3200-2500 3P 2500A | 10000002228 | шт | 978 049
162 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 3200-3200 3P 3200A | 10000002229 | шт | 1 099 753
163 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 4000-4000 3P 4000A | 10000002230 | шт | 1 469 584
164 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 6300-5000 3P 5000A | 10000002560 | шт | 1 960 520
165 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-125S 3P 125A 25кА | 10000000085 | шт | 16 500
166 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-160S 3P 160A 35кА | 10000000212 | шт | 25 586
167 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-250S 3P 250A 35кА | 10000000090 | шт | 27 818
168 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-400S 3P 400A 25кА | 10000000634 | шт | 69 082
169 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM1-63S 3P 16A 15кА | 10000007714 | шт
171 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM1-63S 3P 50A 15кА | 10000008572 | шт
173 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-125S 3P 125A 25кА | 10000000729 | шт | 16 927
174 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-125S 3P 125A 25кА | 10000000518 | шт | 16 927
175 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-125S 3P 125A 25кА | 10000000519 | шт | 16 927
177 | Адаптер тестера PAI-4-FIX OG (3034455) | 10000005514 | шт
183 | Амперметр АМ 96 | 10000008278 | шт | 1 600,00
184 | Анкерный болт под гайку 10 * 77 | 10000006918 | шт
185 | Анкерный болт с гайкой 8 * 65 | 10000004310 | шт
186 | Анкерный болт с кольцом 10 * 12 * 100 | 10000000848 | шт
191 | Арматура А1 д.6мм | 10000004392 | тн
192 | Арматура А1 д.12мм | 10000011012 | тн | 336 000 | Объединить можно?
194 | Аэрозоль Эмаль | 10000001156 | шт | 2 800,00
203 | Бетон М 250 с/с | 10000010463 | м3 | 32 445
204 | Бетон М 350с/с | 10000010148 | м3 | 35 595
205 | Бетон М150 | 10000010794 | м3 | 29 190
206 | Бетон М300с/с | 10000010793 | м3 | -
217 | Вспомогательный контакт АХ-Х1 NXB-63 | 10000008799 | шт | 1 900,00
218 | Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-101-1-Д-КЛ-01 | 10000011079 | шт | -
222 | Болт М 30*130 | 10000011254 | шт | -
223 | Болт М 20*70 | 10000011062 | шт | -
224 | Болт М 6 х 16 | 10000007845 | кг | -
249 | Болт М 6 х 20 | 10000007853 | шт | -
225 | Болт М 6 х 30 | 10000008290 | шт | -
226 | Болт М 8 х 16 | 10000008292 | шт | -
251 | Болт М 8 х 20 | 10000009053 | шт | -
252 | Болт М 8 х 30 | 10000008293 | шт | -
227 | Болт М 8 х 40 | 10000008294 | шт | -
228 | Болт М 8 х 80 мебельный | 10000008997 | шт | -
253 | Болт М 8 х 80 | 10000008295 | шт | -
250 | Болт М 8 х 150 | 10000001610 | шт | -
229 | Болт М 10 х 20 | 10000008088 | шт | -
230 | Болт М 10 х 30 | 10000005339 | шт | -
231 | Болт М 10 х 40 | 10000005472 | шт | -
232 | Болт М 10 х 40 | 10000008283 | шт | -
233 | Болт М 10 х 50 | 10000008284 | шт | -
234 | Болт М 10 х 60 | 10000008557 | шт | -
235 | Болт М 10 х 70 | 10000000316 | шт | -
236 | Болт М 10 х 35 | 10000008999 | шт | -
237 | Болт М 12 х 20 | 10000007852 | шт | -
238 | Болт М 12 х 30 | 10000008087 | шт | -
239 | Болт М 12 х 40 | 10000001225 | шт | -
240 | Болт М 12 х 50 | 10000008286 | шт | -
241 | Болт М 12 х 60 | 10000001226 | шт | -
242 | Болт М 12 х 70 | 10000001227 | шт | -
243 | Болт М 12 х 80 | 10000001228 | шт | -
244 | Болт М 16 х 30 | 10000000700 | шт | -
245 | Болт М 16 х 35 (шт) | 10000011265 | шт | -
246 | Болт М 16 х 50 (шт) | 10000011266 | шт | -
247 | Болт М 20 х 80 | 10000000025 | шт | -
248 | Болт М 30х100 (шт) | 10000011249 | шт | -
267 | Вакуумный выключатель ESQ-12 3150A 25кА | 10000004586 | шт | 522321
268 | Вакуумный выключатель AV-12 3150A 25кА | 10000009813 | шт | 2520375
269 | Вакуумный выключатель LS VL-12 P 25 D 13 - M8C2T8SA2U0-ABIW RUS, 12 кВ, 1250 А | 10000005542 | шт | 2052461
270 | Вакуумный выключатель AV-24 630A 25кА | 10000004831 | шт | 492750
271 | Вакуумный выключатель AV-12 1250A 25кА | 10000006604 | шт | 351000
272 | Вакуумный выключатель AV-24 1250A 25кА | 10000011184 | шт | 492750
276 | Вентилятор DF-2 130В (улитка) | 10000003280 | шт | -
278 | Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Д | 10000004437 | шт | -
280 | Виброопоры для ТСЛ | 10000002342 | шт | 100000
284 | Вольтметр АМ-96 АС (0-500) | 10000007572 | шт | 1500
285 | Вольтметр М 42100 (М 42101) - 250-0-250 В | 10000008305 | шт | -
289 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM8N-125S TM 3P 100A 50кА | 10000011221 | шт | -
290 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM8N-400S TM 3P 400A 50кА | 10000011219 | шт | -
291 | Автоматический выключатель воздушный Chint NA 2000-1000 3P 1000A | 10000010142 | шт | -
292 | Автоматический выключатель в литом корпусе Hyundai HGM 100S 3P 80A | 10000009795 | шт | -
293 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM1-250H 3P 250A 50кА | 10000010143 | шт | -
294 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NM1-630S 3P 500A 35кА | 10000010419 | шт | -
295 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-1600S 3P 1250A 50кА | 10000010854 | шт | 438524
296 | Автоматический выключатель в литом корпусе Chint NXM-1600S 3P 1250A 50кА (повтор) | 10000010855 | шт | 500162
297 | выключатль одноклавишный ВА 16-131 | 10000008313 | шт | -
298 | Выключатель вакуумный наружной установки 35кВ | 10000010614 | шт | -
299 | Выключатель концевой МЕ8108 | 10000008711 | шт | 2500
300 | Выключатель нагрузки FLN36-630 A - 20kA-275 мм 20кВ без мотор привода | 10000006031 | шт | 282150
304 | Выключатель-кулачковый специального исполнения 4G 25-124-U | 10000002627 | шт | 19 075,89
305 | Выключатель-кулачковый специального исполнения 4G 25-125-U | 10000002628 | шт | 23 750,89
306 | Выключатель-разъединитель ВР 32-31 В 70220-00 УХЛЗ 100 А на два направл. | 10000008080 | шт | 9 200,00
307 | Выключатель-разъединитель ВР 32-37 А 30220-00 УХЛЗ 400 А на одно направл | 10000000535 | шт | -
314 | Гайка М 4 | 10000000620 | шт | -
315 | Гайка М 6 | 10000007685 | шт | -
316 | Гайка М 8 | 10000008321 | шт | -
317 | Гайка М 8 шестигранная с нейлоновой вставкой | 10000003179 | шт | -
318 | Гайка М 10 | 10000007267 | шт | -
319 | Гайка М 10 шестигранная с нейлоновой вставкой | 10000003180 | шт | -
320 | Гайка М 12 | 10000008323 | шт | -
321 | Гайка М 16 | 10000007584 | шт | -
322 | Гайка М 20 | 10000000026 | шт | -
323 | Гайка М 30 | 10000011251 | шт | -
324 | Гайка закладная М6 | 10000011255 | шт | -
326 | Гофратруба 16 мм | 10000001151 | м | -
327 | Гофратруба 20 мм | 10000000652 | м | -
328 | Гофратруба 25 мм | 10000007986 | м | -
329 | Гофратруба 32 мм | 10000002974 | м | -
347 | Дин-рейка Andeli 101*23*10 см3 | 10000008327 | шт | -
354 | Диэлектрические боты | 10000007318 | пар | 9891
355 | Диэлектрический коврик | 10000008067 | шт | 4706
358 | Дополнительный контакт ZB2-BE101 (зеленые) | 10000003083 | шт | 250
359 | Дополнительный набор POLJ-3X/A185 | 10000010953 | шт | -
360 | Дополнительный набор POLT - 1/XА 120 | 10000004715 | компл | -
369 | Зажим анкерный 3 АС 4*16-50/14400 | 10000011316 | шт | -
372 | Зажим ответвительный ОА-50 | 10000011260 | шт | -
373 | Заземлитель с медным рядом с датчиком | 10000001348 | шт | 86 400,00
375 | Заземлитель JN22B-40/5/30/5-280 | 10000009486 | шт | -
381 | Замок MS 705 | 10000009005 | шт | 416
384 | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1-220DC-УХЛЗ-КЭАЗ | 10000000632 | шт | -
387 | Извещатель инфракрасный движения Patrol 703 | 10000004224 | шт | -
388 | Извещатель Маяк 12 КП комбинированный, 12В, пластиковый корпус | 10000003077 | шт | -
389 | Извещатель охранный инфракрасный потолочный Астра ИО 409-15Б | 10000008361 | шт | -
390 | Извещатель охранный магнитоконтактный металл ИО 102-20/А2М | 10000003076 | шт | -
391 | Извещатель пожарный Марко ИП 212-45 | 10000007896 | шт | -
392 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 10000007897 | шт | -
397 | Изолятор SM 40 | 10000000470 | шт | 220
398 | Изолятор SM 51 | 10000008349 | шт | -
399 | Изолятор SM 76 | 10000008350 | шт | 490
400 | Изолятор ИОРП - 10 - 00 АС (2 отв) | 10000005732 | шт | 1875
401 | Изолятор ИОРП - 10 - 09 АС (1 отв) | 10000005731 | шт | 1875
402 | Изолятор опорный ИОЭЛ 10-5-065-20 УХЛ2 | 10000011240 | шт | 3500
403 | Изолятор ОСК 4-20 УХЛ2 | 10000003818 | шт | 22325
404 | Изолятор полимерный 50-10-1 | 10000005487 | шт | 1 023,28
405 | Изолятор полимерный 75-10-2 | 10000008370 | шт | 1 023,28
406 | Изолятор полимерный 87-10-3 | 10000008369 | шт | 1 023,28
407 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | 10000009023 | шт | 10714.29
408 | Изолятор проходной ИПЭЛ 10-077-03 УХЛ2 | 10000010850 | шт | 14000
409 | Изолятор проходной ИПЭЛС-10-076-021-36 УХЛ2 10кВ сборе со стержнем контактным КС-36 | 10000004169 | компл | 69200
412 | Изолятор ШС-10 | 10000000617 | шт | 3500
415 | Индикатор напряжения DXN | 10000006038 | шт | -
416 | Источник бесперебойного питания SVC V-800-L 800ВА / 480Вт | 10000001764 | шт | -
417 | Источник питания Рапан -20П 2 А | 10000002091 | шт | 6035
418 | Кабель АВБШВ 4х240 1кВ | 10000009322 | м | -
419 | Кабель АВВГ 4х150 1кВ | 10000010998 | м | -
420 | Кабель АПвБВ 3х50 10кВ | 10000011110 | м | -
421 | Кабель АПвВнг 1х95 20 кВ | 10000003710 | м | 2946
422 | Кабель АСБГ 3х120 10кВ | 10000004655 | км | 6800
423 | Кабель АСБГ 3х70 10кВ | 10000007429 | км | -
424 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 | 10000000485 | м | 375
425 | Кабель ВВГ нг 4х4 | 10000008161 | м | -
426 | Кабель ВВГ нг 4х6 | 10000003126 | м | -
427 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 | 10000007793 | м | -
428 | Кабель ВВГ нг 1х120 1кВ | 10000002444 | м | 8774
429 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 | 10000007272 | м | -
430 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 10000000486 | м | 594
431 | Кабель ВВГнг 1х240 1кВ | 10000002703 | м | 17369
432 | Кабель ВВГнг 1х400 1кВ | 10000002704 | м | 29860
433 | Кабель КВВГ 4х1,5 | 10000008183 | м | -
434 | Кабель КВВГ 4х4 | 10000007320 | м | 1014
435 | Кабель КВВГ 7х1,5 | 10000008353 | м | 750
436 | Кабель КВВГ 10х1,5 | 10000005054 | м | 857
437 | Кабель КВВГ 14х1,5 | 10000007736 | м | 1199
438 | Кабель КГ 2х2,5 | 10000003774 | м | -
439 | Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 10000010312 | м | -
441 | Кабель КСПВ 8х0,5 | 10000008528 | м | -
443 | Провод СИП-4 4х16 | 10000002381 | м | -
444 | Кабельный канал 25 х 25 х 2000 | 10000008240 | м
445 | Кабельный канал 40 х 40 х 2000 | 10000000430 | м
446 | Кабельный канал 60 х 60 х 2000 | 10000000431 | м
447 | Кабельный канал перфорированый 25 х 25 х 2000 | 10000008355 | м | 450
448 | Кабельный канал перфорированый 25 х 40 х 2000 | 10000001239 | м | 620
449 | Кабельный канал перфорированый 40 х 40 х 2000 | 10000000074 | м | 620
450 | Кабельный канал перфорированый 60 х 40 х 2000 | 10000001198 | м | 550
451 | Кабельный канал перфорированый 60 х 60 х 2000 | 10000000075 | м | 800
453 | Каска строительная | 10000000205 | шт | -
463 | Клемма D-DS 2.5 - 01P - 11 - 00 Z (H) | 10000002742 | шт | -
464 | Клемма DS6-MT-01P-11-00Z(H) | 10000007872 | шт | -
465 | Клемма JXB 4 мм2. | 10000000439 | шт | 72
467 | Клемма измерительная с ползунковым размыкателем- STME 6 (3035700) | 10000005548 | шт | 1500
468 | Клеммы проходные ST 2.5 (3031212) 2-х | 10000004956 | шт | 700
469 | Клеммы проходные ST 2.5 QUATTRO (3031306) 4-х | 10000004957 | шт | 600
470 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-220 | 10000003331 | шт | -
471 | Кнопка открытая XB2-BA31 (зеленый) | 10000000081 | шт | 197
480 | Кнопка открытая XB2-BA42 (красная) | 10000000081 | шт | 197
| Коммутатор L2 управляемый Rujie Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP | 10000010707 | шт | 54900
481 | Коммутатор Mikro Tik CRS328-4C-20S-4S+RM | 10000011299 | шт
482 | Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S | 10000010681 | шт | 117890
490 | Конденсатор RTR Energia 10,0 kvar | 10000002599 | шт | 10465
491 | Конденсатор RTR Energia 12,5 kvar | 10000002600 | шт | 11750
492 | Конденсатор RTR Energia 15,0 kvar | 10000002601 | шт | 14977
493 | Конденсатор RTR Energia 20,0 kvar | 10000002602 | шт | 17446
494 | Конденсатор RTR Energia 25,0 kvar | 10000002603 | шт | 20445
495 | Конденсатор RTR Energia 40,0 kvar | 10000002605 | шт | 31580
496 | Контакт 02-10 УЗ (для ПКТ) | 10000008991 | шт | 700
498 | Контакт Тюлпан | 10000009477 | шт
499 | Контактор CJX2 D12 АС 220V | 10000008234 | шт | 1900
500 | Контактор CJX2 D40 АС 220V | 10000008235 | шт | -
503 | Коробка испытательная переходная | 10000003832 | шт | 1875
504 | Коробка монтажная 65*45 | 10000006644 | шт | -
505 | Коробка монтажная КМ 234 | 10000011294 | шт | -
507 | Коробка распа 65 х 40 4вв | 10000003852 | шт | -
508 | Коробка распа 85 х 85 х 50 | 10000001435 | шт | -
509 | Коробка распа 100 х 100 х 50 | 10000000728 | шт | -
510 | Коробка распа 190 х 140 х 120мм крышка IP 44 10 ГЕРМОВВОДОВ | 10000007018 | шт | -
511 | Коробка распр. ОП 150*110*70 | 10000011075 | шт | -
526 | Кросс распределительный стоечный под сменную планку 24SC | 10000009899 | шт | -
531 | МК КСО12-10 Перегородка малая | 10000010968 | шт | 7481
532 | МК КСО-17-20 ВТО | 10000005192 | шт | 193752
534 | МК КСО-17-20 ЗСШ | 10000008374 | шт | 157096
535 | МК КСО17-20 Перегородка большая | 10000010974 | шт | 8977
536 | МК КСО17-20 Перегородка малая | 10000010975 | шт | 7481
537 | МК КСО17-20 Перегородка секционная | 10000010976 | шт | 6733
538 | МК КСО-17-20 СР | 10000008376 | шт | 151860
544 | Лайм регистратор дуговых замыканий оптический | 10000001811 | шт | -
545 | Лайм.Вод Волоконно-оптический датчик L-3 м | 10000001812 | шт | -
546 | Лайм.Вод Волоконно-оптический датчик L-4м | 10000009810 | шт | -
547 | ЛАЙМ.Оптическая перемычка МТ.ОП.ЛАЙМ | 10000010617 | шт | -
548 | Лампа AD-22DS (LED) матрица (арматура светодиодная) (зелен, красн, желт) | 10000000341 | шт | 1700
549 | Лампа светодиодная типа LEDB,А60, E27, 11W | 10000000861 | шт | -
553 | Лента спиральная SWB- 08 D= 8 мм, (рулон 10м) | 10000008163 | рул | -
554 | Лента спиральная SWB- 10 D= 10 мм, (рулон 10м) | 10000008162 | рул | -
555 | Лента спиральная SWB- 12 D= 12 мм, (рулон 10м) | 10000008759 | рул | -
556 | Лента спиральная YCWB- 15 | 10000001219 | рул | -
564 | Манометр для выключателя нагрузки FLN36-630A | 10000003781 | шт | -
577 | Блок микропроцессорной релейной защиты РС83 АВ2 -35402121131 | 10000010961 | шт | 590267
578 | Блок микропроцессорной релейной защиты РС 83 А 2.0 3521251111V 1.3 (2х толовый) | 10000008091 | шт | 361776
579 | Блок микропроцессорной релейной защиты РС 83 А 2.0- . (3х толовый) | 10000005399 | шт | 361776
580 | Блок микропроцессорной релейной защиты РС83 АВ2 - 35212121131 | 10000007060 | шт | 590267
581 | Мираж СКП-12-01 Сетевая контрольная панель Stemax ZE 10 | 10000002089 | шт | 21466
582 | Мираж-GSM-М8- 04 контроллер | 10000006881 | шт | 73785
584 | МК КРН-4 | 10000011001 | шт | 655072
585 | МК КСО-17-20 ЗСШ | 10000011216 | шт | 157096
586 | МК КСО-17-20 ТСН | 10000011215 | шт | 221431
587 | МК КСО-17-20 ВТО | 10000011193 | шт | 193752
588 | МК КСО-17-20 СВ | 10000011194 | шт | 195996
591 | МК ЩО-70 вводная 1000*800 | 10000011197 | шт | 108471
592 | МК ЩО-70 вводные 800*600 автомат | 10000011206 | шт | 86777
593 | МК ЩО-70 отходящая 800*600 РПС | 10000011207 | шт | 100990
594 | МК ЩО-70 отходящая 800*800 РПС | 10000011199 | шт | 106227
595 | МК ЩО-70 перегородка МЯ 600мм | 10000011209 | шт | 4488
596 | МК ЩО-70 перегородка МЯ 800мм | 10000011202 | шт | 5985
597 | МК ЩО-70 секционная 1000*800 | 10000011198 | шт | 108471
598 | МК ЩО-70 торцевая панель 600мм | 10000011208 | шт | 18702
599 | МК ЩО-70 Шинный мост 1,5*800 | 10000011204 | шт | 36656
600 | МК ЯКНО В/К | 10000011311 | шт | 658307
601 | Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х | 10000009806 | шт | -
605 | Муфта концевая GUST-12/ 70- 120/ 1200 - L12 | 10000001079 | шт | 76786
606 | Муфта концевая GUST-12/ 70- 120/ 800 - L12 | 10000010951 | шт | 76786
607 | Муфта концевая 3ПКНтП-10 70/120 | 10000011020 | шт | -
608 | Муфта концевая POLT-24D/IXI-L12А | 10000007303 | компл | 75900
610 | Муфта соединительная POLJ 12/3*70-150 | 10000011083 | шт | -
611 | Муфта соединительная для шпильки М10 | 10000009067 | шт | -
619 | Наконечник RV 2-6 НКИ 2-6 (1000 шт) | 10000007994 | упак | -
620 | Наконечник RV 6-8 НКИ 6-8 | 10000002284 | шт | -
621 | Наконечник алюминиевый А 50-10-9 | 10000011259 | шт | -
622 | Наконечник болтовой 2НБх-3 150/240 | 10000005500 | шт | -
623 | Наконечник болтовой ЗНБВ-4-005 (300/400) | 10000002697 | шт | -
624 | Наконечник болтовой НБ-2 (70-120 кв.мм) | 10000002904 | шт | -
627 | Наконечник мед.луж. 6 | 10000008560 | шт | -
628 | Наконечник мед.луж. 16 | 10000000126 | шт | --
629 | Наконечник мед.луж. 35 | 10000000437 | шт | -
630 | Наконечник мед.луж. 120 | 10000002906 | шт | -
631 | Наконечник мед.луж. 150 | 10000001025 | шт | -
632 | Наконечник штыревой Е 1508 Оконцеватель Е 1512 | 10000007889 | шт | -
633 | Наконечник штыревой НШвИ 2,5-18 (100 шт) | 10000007696 | шт | -
634 | Наконечник штыревой ТЕ 1508 двойной (1000 шт) | 10000008712 | упак | -
635 | Наконечник-гильза SVS 2 - 4 вилочный (500шт) | 10000000227 | упак | -
647 | Обогреватель шкафной HG140 мощность 60 Вт | 10000010434 | шт | -
648 | Огнетушитель ОУ-7 с тележкой | 10000010397 | шт | -
649 | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 10000008242 | шт | -
650 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 10000001237 | шт | -
651 | Ограничитель перенапряжений ОПН 20кВ | 10000001137 | шт | 30000
652 | Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ | 10000000230 | шт | 4800
655 | Оптический пачкорд SC/UPC-LC/UPC SM Duplex 2,0 mm | 10000009901 | шт | -
673 | Патрон настенный, Е-27 | 10000000236 | шт | -
674 | Патрон ПТ 1.2 - 10 - 40 - 31,5 У3 | 10000007078 | шт | -
678 | Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки | 10000008667 | шт | -
679 | Переключатель ХВ 2 - ВД 33 (3 полож) | 10000000241 | шт | -
680 | Перемычка 10Р для JXB 4 (FP 4) | 10000008144 | шт | -
681 | Перемычка 10Р для JXB 10 (FP1-10) | 10000001094 | шт | -
682 | Перемычка FBS 2-6 (3030336) | 10000006203 | шт | -
691 | Петля 218 - 60 | 10000001750 | шт | -
694 | Плавкая вставка ПН-2 250 / 125 А | 10000005320 | шт | 1425
695 | Плавкая вставка ПН-2 250 / 160 А | 10000005482 | шт | 1425
696 | Плавкая вставка ПН-2 250 / 200 А | 10000003890 | шт | 1425
697 | Плавкая вставка ПН-2 250 А | 10000001090 | шт | 1425
698 | Плавкая вставка ПН-2 400 А | 10000000245 | шт | 2169
699 | Плавкая вставка ПН-2 630 А | 10000005483 | шт | 4921
700 | Плавкая вставка ПН-2 100 / 63 А | 10000000244 | шт | 1425
701 | Плавкая вставка ПН-2 400 / 315 А | 10000003891 | шт | 2169
702 | Плавкая вставка ПН-2 630 / 500 А | 10000002098 | шт | 4921
721 | Полотенце вафельное 40см | 10000008238 | рул | 10500
729 | Праймер битумный, 16кг | 10000001125 | шт | -
732 | Предохранитель ПКТ 101-20-5-12,5 УХЛ1 | 10000010914 | шт | -
734 | Привод воздушный заслонки GCA 321.1E | 10000007151 | шт | -
738 | Приходный изолятор 35 кВ | 10000009481 | шт | -
739 | Провод ПВ1 1х6 (белый монолит) | 10000000295 | м | -
740 | Провод ПВ1 1х6 (желт/зел (монолит) | 10000008002 | м | 338
741 | Провод ПВ1 1х16 (белый монолит многожильный) | 10000000682 | м | 240
742 | Провод ПВ3 1х2,5 (жёлт/зел мягкий) | 10000000294 | м | 147
743 | Провод ПВ3 1х4 (жёлт/зел, белый мягкий) | 10000002981 | м | 155.46
744 | Провод ПВ3 1х6 (жёлт/зел мягкий) | 10000008043 | м | -
745 | Провод ПВ3 1х16 (синий, белый мягкий) | 10000000288 | м | -
746 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | 10000000293 | м | 147
747 | Провод ПВ3 1х2,5 (желтый) | 10000000425 | м | 147
748 | Провод ПВ3 1х2,5 (зеленый) | 10000007802 | м | 147
749 | Провод ПВ3 1х2,5 (красный) | 10000000426 | м | 147
750 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | 10000000292 | м | 147
751 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | 10000007860 | м | 91
752 | Провод ПНСВ 1,2 (1000) ГОСТ | 10000003514 | м | -
753 | Провод СИП-3 1х35 | 10000011314 | м | -
756 | Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 0.8 мм (полуавт.сварка) | 10000003837 | кг | 880
765 | Пружина | 10000003651 | компл | -
770 | Разъединитель Р- 63 630А | 10000003597 | шт | 66042
771 | Разъединитель РВЗ - 10/ 630 - II УХЛ 2 | 10000001142 | шт | 105730.2
772 | Разъединитель РВЗ - 10/ 630 - II УХЛ 2 (укороченный) | 10000006166 | шт | -
773 | Разъединитель РВЗ - 10/ 630 - III УХЛ2 | 10000009038 | шт | 138496.2
774 | Разъединитель РЕ 19-39-31160-00 УХЛЗ 630 А | 10000008746 | шт
775 | Разъединитель РЕ 19-41-31120-00 УХЛЗ 1000 А на одно направление | 10000008783 | шт
776 | Разъединитель РЛНД-1-10/630 с приводом ПРН3-10 | 10000008736 | шт
791 | Резистор ПЭВ - 50 1 кОм | 10000000303 | шт
793 | Реле контроля фаз ЕЛ 11 Е 380В | 10000007943 | шт | 10840.52
794 | Реле Миниатюрное универ.электромех.монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 55.34.8 перем | 10000008013 | шт | 2100
795 | Реле напряжения РН 51/ 32 | 10000008023 | шт | -
796 | Реле напряжения РН 53/ 60 Д | 10000000667 | шт | 23407.84
797 | Реле напряжения РН53/200 УХЛ4, ун.компл. | 10000005079 | шт | 23407.84
799 | Реле РЭПУ-12М-101-1 220В пост.ток | 10000009564 | шт | -
800 | Реле РЭУ 11-11-40 перем 220В. | 10000000312 | шт | 7800
801 | Реле силовое электромех. монтаж в розетку 62.33.8 перем 16А: ко | 10000007340 | шт | -
802 | Реле температурное ТР-100 | 10000008542 | шт | 80000
807 | Розетка на динрейку Andeli Modular 10A/16A 220V | 10000001069 | шт | 670
808 | Розетка РА 16/133 с зазем | 10000007973 | шт | -
809 | Розетка РА-10-131 б/зазем | 10000000317 | шт | -
810 | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью ) для реле 92.03 16 А | 10000007343 | шт | 1700
811 | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 94.04 10 А | 10000006968 | шт | 980
812 | Розетка скрытой установки / заземление контакта 16А | 10000011093 | шт | -
814 | Рубильник РПС - 1/1 Лев 100 А | 10000000547 | шт | 15795
815 | Рубильник РПС - 1/1 Прав 100 А | 10000000546 | шт | 15795
816 | Рубильник РПС - 2/1 Лев 250 А | 10000009024 | шт | 18304
817 | Рубильник РПС - 2/1 Прав 250 А | 10000009025 | шт | 18304
818 | Рубильник РПС - 4/1 Лев 400 А | 10000007937 | шт | 28125
819 | Рубильник РПС - 4/1 Прав 400 А | 10000007938 | шт | 28125
820 | Рубильник РПС - 6/1 Лев 630 А | 10000000691 | шт | 45410
821 | Рубильник РПС - 6/1 Прав 630 А | 10000000692 | шт | 45410
846 | Светильник НПП 03-100-005,04 | 10000003819 | шт | -
847 | Светильник НСП 41-200-003 Желудь с реш (1*5) | 10000009939 | шт | -
848 | Светодиодный светильник LED ДВО ECO-Prisma 80W | 10000011080 | шт | -
854 | СИЗ Соединительные колпачки в ассортименте | 10000008561 | упак | -
874 | Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм | 10000005348 | шт | 2700
877 | Стопор на дин рейку | 10000000487 | шт | 30
881 | Счетчик э/э Дала R ТХ IP П RS Д G/PLC CA4У - Э 720 ( 3*220/380V 10-100А ) LO с Saicom -P1 (PLC-модул) (ШСН) | 10000005772 | шт | 93750
882 | Счетчик э/э Дала R ТХ IP П RS Д G/PLC CA4У - Э 720 (3*220/380V 5-7,5 A) LQ с Saicom -P1 (PLC-модул) (0,4кВ) | 10000005771 | шт | 93750
883 | Счетчик э/э Меркурий 234 ART 2 - 00 PR (10-20кВ) | 10000005916 | шт | 48482
884 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTM 2 - 00 PBR.G7 (10-20кВ) | 10000010275 | шт | 101250
885 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTM 2 - 00 PBR.R (10-20кВ) | 10000005808 | шт | -
886 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTMX 2 - 03 PBR.G7 (0,4кВ) | 10000010274 | шт | 101250
887 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTX 2 - 02 PBR (ШСН) | 10000002133 | шт | 48482
888 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTX 2 - 03 PBR (0,4кВ) | 10000002134 | шт | 48482
889 | Счетчик э/э Миртек-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A (0,4кВ) | 10000005671 | шт | 75892.86
890 | Счетчик э/э Миртек-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A (ШСН) | 10000005672 | шт | 75892.86
891 | Счетчик э/э NERO I-SM 302 5(100)А.1/1.D.R.P.O.2RF.2RS.V (ШСН) | 10000002767 | шт | 71293
892 | Счетчик э/э NERO I-SM302 5(10)A.0,5s/0,5. D.P.O.2RF.2RS. (0,4кВ) | 10000002766 | шт | 71293
893 | Считыватель - 3 -2 для ТМ ключей | 10000001221 | шт | -
894 | Табличка ОПОП 1-9 Шығу (Табло ) | 10000003078 | шт | -
897 | Текстолит пт 4,0 | 10000000704 | кг | -
898 | Шкаф телемеханики (ТМ) | 10000010518 | шт | -
899 | Телеофис в комплекте | 10000008898 | шт
900 | Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-R4(rel/5.0) (в комплект) | 10000003860 | шт | 58929
901 | Термоизлучатель Б 95 Вт 230-240-95 | 10000007864 | шт | -
902 | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (4 метра) | 10000003051 | шт | -
912 | Трансформатор напряжения 3*3НОЛП-СВЭЛ- 6кВ | 10000004569 | шт | 368928
913 | Трансформатор напряжения 3*3НОЛП-СВЭЛ- 10кВ | 10000004515 | шт | 368928
914 | Трансформатор напряжения 3*3НОЛП-СВЭЛ- 20кВ | 10000004555 | шт | 1028364
915 | Трансформатор напряжения ОЛСП -СВЭЛ-1,25- 10кВ | 10000004771 | шт | 202356
916 | Трансформатор напряжения ОЛСП -СВЭЛ-1,25- 6кВ | 10000001983 | шт | 202356
917 | Трансформатор ОСМ - 0,63 220/220В. | 10000009075 | шт | 50000
918 | Трансформатор ОСМ - 3,0 220/220 | 10000001560 | шт | -
919 | Трансформатор нулевой последовательности ТЗЛКР-СВЭЛ-0,66-100 d =100 мм 50/5 | 10000004516 | шт | -
920 | Трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ -100х700 100/5 | 10000000364 | шт | 141071.43
921 | Трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ 1-1 | 10000007682 | шт | 12946.43
922 | трансформатор тока ТЛО-10 300/5 | 10000011181 | шт | -
923 | трансформатор тока ТЛО-24 М 1 АС-0,5/10Р-10/15 200/5 | 10000008849 | шт | -
924 | Силовой трансформатор ТМ 630/10-0,4кВ | 10000000355 | шт | 2819159
925 | Силовой трансформатор ТМГ 25/10-0,4кВ (У/Ун-0) | 10000008731 | шт | 579310
926 | Силовой трансформатор ТМГ 250/10-0,4кВ | 10000007877 | шт | 1451444
927 | Силовой трансформатор ТМГ 1000/10-0,4кВ | 10000003465 | шт | 4149310
928 | Силовой трансформатор ТМГ 1000/20-0,4кВ | 10000008840 | шт | 5079375
929 | Силовой трансформатор ТМГ 1250/10-0,4кВ | 10000003575 | шт | 4717759
930 | Силовой трансформатор ТМГ 1250/20-0,4кВ | 10000008522 | шт | 5761875
931 | Силовой трансформатор ТМГ 1600/10-0,4кВ | 10000007586 | шт | 5944267
932 | Силовой трансформатор ТМГ 1600/20-0,4кВ | 10000000922 | шт | 6830431
933 | Силовой трансформатор ТМГ 2000/20-0,4кВ | 10000007569 | шт | 8100388
934 | Силовой трансформатор ТМГ 2500/10-0,4кВ | 10000008181 | шт | 8166466
935 | Силовой трансформатор ТМГ 2500/20-0,4кВ | 10000006963 | шт | 9890819
936 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10-0,4кВ (У/Ун-0) | 10000001073 | шт | 2819159
937 | Силовой трансформатор ТМГ 400/35-0,4кВ (У/Ун-0) | 10000009569 | шт | -
938 | Силовой трансформатор ТМГ 400/6-0,4кВ | 10000003698 | шт | 1832069
939 | Силовой трансформатор ТМГ 630/20-0,4кВ (У/Ун-0) | 10000011054 | шт | -
940 | Трансформатор тока MSQ-100 1600/5 | 10000011201 | шт | -
941 | Трансформатор тока MSQ-100 2000/5 | 10000007971 | шт | 4204
942 | Трансформатор тока MSQ-125 2000/5 | 10000004503 | шт | -
943 | Трансформатор тока TTA-100 2000/5 | 10000002313 | шт | -
944 | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5 | 10000000356 | шт | 5690
945 | Трансформатор тока MSQ-125 2500/5 | 10000007612 | шт | -
946 | Трансформатор тока TTE-125 2500/5 | 10000008545 | шт | -
947 | Трансформатор тока MSQ-100 3000/5 | 10000011205 | шт | 9198
948 | Трансформатор тока MSQ-125 3000/5 | 10000007972 | шт | -
949 | Трансформатор тока MSQ-125 4000/5 | 10000000717 | шт | 10246
950 | Трансформатор тока MSQ-125 5000/5 | 10000004309 | шт | -
953 | Трансформатор тока MSQ-100 1000/5 | 10000009791 | шт | -
954 | Трансформатор тока Т-0,66 - 10/ 5 УЗ | 10000004106 | шт | -
955 | Трансформатор тока Т-0,66 - 15/ 5 У3 | 10000002963 | шт | -
956 | Трансформатор тока Т-0,66 - 20/ 5 УЗ | 10000004107 | шт | -
957 | Трансформатор тока Т-0,66 - 40/ 5 УЗ | 10000004105 | шт | 4224
958 | Трансформатор тока Т-0,66 - 50/ 5 УЗ | 10000001080 | шт | 4224
959 | Трансформатор тока Т-0,66 - 75/ 5 УЗ | 10000007602 | шт | 4224
960 | Трансформатор тока Т-0,66 - 80/5 УЗ | 10000002397 | шт | 4224
961 | Трансформатор тока Т-0,66 - 100/ 5 УЗ | 10000008766 | шт | 4224
962 | Трансформатор тока Т-0,66 - 150/ 5 УЗ | 10000008767 | шт | 4224
963 | Трансформатор тока Т-0,66 - 200/ 5 УЗ | 10000007399 | шт | 4224
964 | Трансформатор тока Т-0,66 - 250/ 5 | 10000008768 | шт | 4224
965 | Трансформатор тока Т-0,66 - 300/ 5 УЗ | 10000009071 | шт | 4224
966 | Трансформатор тока Т-0,66 - 400/ 5 | 10000009072 | шт | 4224
967 | Трансформатор тока Т-0,66 - 500/ 5 УЗ | 10000000479 | шт | 5265
968 | Трансформатор тока Т-0,66 - 600/ 5 | 10000008770 | шт | 5265
969 | Трансформатор тока Т-0,66 - 800/ 5 УЗ | 10000000482 | шт | -
970 | Трансформатор тока Т-0,66 - 1000/ 5 УЗ | 10000009073 | шт | 6756
971 | Трансформатор тока Т-0,66 - 1200/ 5 УЗ | 10000004104 | шт | -
972 | Трансформатор тока Т-0,66 - 1500/ 5 УЗ | 10000009074 | шт | 9464
973 | Трансформатор тока Т-0,66 - 2000/ 5 УЗ | 10000002964 | шт | 4204
976 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1 1000/5 (0,5/10Р) | 10000004272 | шт | 102672
977 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-23 600/5 (0,5S/10Р/10Р) | 10000003461 | шт | 102672
978 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 15/5 (0,5S/10Р) | 10000001675 | шт | 76000
979 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 50/5 (0,5S/10Р) | 10000003214 | шт | 76000
980 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 75/5 (0,5S/10Р) | 10000004568 | шт | 76000
981 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 100/5 (0,5S/10Р) | 10000003213 | шт | 76000
982 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 150/5 (0,5S/10Р) | 10000003212 | шт | 76000
983 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 200/5 (0,5S/10Р) | 10000003211 | шт | 76000
984 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 300/5 (0,5S/10Р) | 10000004271 | шт | 76000
985 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 400/5 (0,5S/10Р) | 10000004580 | шт | 76000
986 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 500/5 (0,5/10Р/10Р) | 10000001174 | шт | 76000
987 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 30/5 (0,5S/10Р) | 10000010445 | шт | 76000
988 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29 600/5 (0,5S/10Р) | 10000001146 | шт | 102672
989 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-20-2 150/5 (0,5S/10Р) | 10000010593 | шт | 287069
990 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-20-2 200/5 (0,5S/10Р) | 10000010621 | шт | 287069
991 | Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-20-2 300/5 (0,5S/10Р) | 10000010594 | шт | 287069
992 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 75/5 (0,5/10Р5) | 10000005315 | шт | 109158
993 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 100/5 (0,5/10Р5) | 10000000939 | шт | 109158
994 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 150/5 (0,5/10Р5) | 10000003403 | шт | 109158
995 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 200/5 (0,5/10Р5) | 10000008679 | шт | 109158
996 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 300/5 (0,5/10Р5) | 10000008680 | шт | 109158
997 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 400/5 (0,5/10Р5) | 10000004305 | шт | 109158
998 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 600/5 (0,5/10Р5) | 10000005386 | шт | 109158
999 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 800/5 (0,5/10Р5) | 10000004923 | шт | 109158
1000 | Трансформатор тока ТШ- ЭК-0,66 75/5 (0,5/10Р5) | 10000011183 | шт | 109158
1001 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 75/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001671 | шт | 109158
1002 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 100/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001672 | шт | 109158
1003 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 150/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001670 | шт | 109158
1004 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 200/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001984 | шт | 109158
1005 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 300/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001673 | шт | 109158
1006 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 400/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001985 | шт | 109158
1007 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 600/ 5 (0,5/10Р5) | 10000001674 | шт | 109158
1008 | Трансформатор тока ТШЛ-СВЭЛ-0,66 800/ 5 (0,5/10Р5) | 10000002063 | шт | 109158
1010 | Трансформатор ТОЛ-20 600/5А | 10000009596 | шт | -
1011 | Трансформатор тока ТОЛ-20-2 50/5 (0,5S/10Р) | 10000004395 | шт | 287068.97
1012 | Трансформатор тока ТОЛ-20-2 200/5 (0,5S/10Р) | 10000008580 | шт | 287068.97
1013 | Трансформатор тока ТОЛ-20-2 150/5 (0,5S/10Р) | 10000011015 | шт | 287068.97
1014 | Трансформатор тока ТОЛ-20-2 300/5 (0,5S/10Р) | 10000011016 | шт | 287068.97
1017 | Силовой трансформатор ТСЛ 25/20-0,4кВ | 10000011237 | шт
1018 | Силовой трансформатор ТСЛ 630/10-0,4кВ | 10000007691 | шт
1019 | Силовой трансформатор ТСЛ 1600/20-0,4кВ | 10000008124 | шт
1021 | Силовой трансформатор ТСЛ 1600/20-0,4кВ | 10000003742 | шт
1022 | Силовой трансформатор ТСЛ 1600/10-0,4кВ | 10000008801 | шт
1023 | Силовой трансформатор ТСЛ 2000/10-0,4кВ | 10000001152 | шт
1024 | Трансформатор ТСЛ- 2500/ 10 - 0,4 кВ в кожухе | 10000010270 | шт
1025 | Силовой трансформатор ТСЛ 2500/20-0,4кВ | 10000003808 | шт
1026 | Силовой трансформатор ТСЛ 3150/10-0,4кВ | 10000003923 | шт
1035 | Труба ТЕХНОПАЙП-НГ д.110мм | 10000009168 | м | 2730
1040 | Тэн 60см U образный 220/0,4 квт воздух. без обдува | 10000007460 | шт
1045 | Универсальный вспомогательный/аварийный контакт АХ21-М8/AL21-M8 для ТЬ8Т CHINT 265345 | 10000011224 | шт
1051 | ФБС 9 * 4 * 6. и 9*3*6 | 10000001182 | шт | 12121
1052 | ФБС 12 * 3 * 6 | 10000008970 | шт | 14300
1053 | ФБС 12*4*6 | 10000007147 | шт | 14300
1055 | ФБС 24.4.6 | 10000003500 | шт | 28838
1056 | ФБС 24*3*6 | 10000009004 | шт | 28838
1075 | Блок микропроцессорной релейной защиты Лютик-Плюс-220-4IT-0-0-0 | 10000010383 | шт
1109 | Шина медная плетенная 16мм | 10000008966 | кг
1111 | Шина нулевая Deluxe TS-0609F 12групп 6*9мм(голубая) на DIN-рейку | 10000008836 | шт
1113 | Шкала для прибора | 10000008454 | шт
1115 | Шкаф телемеханики (ТМ) | 10000008393 | компл | 3500000
1116 | МК Шкаф ШРЗ без ИПБ | 10000009227 | шт | 181811
1117 | Шкаф ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 (АСКУЭ Сайман) | 10000003714 | шт | 1000000
1118 | Шкаф ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 (АСКУЭ Сайман) | 10000009985 | шт | 1000000
1128 | Штанга ШО- 1 (до 1кВ) | 10000007002 | шт
1129 | Штанга ШО- 10 (до 10кВ) | 10000008066 | шт
1130 | МК ШТЗ и АО | 10000010984 | шт | 42263
1139 | Щебень 20*40 | 10000003810 | м3 | 16538
1146 | МК ЩО-70 отходящая 800*600 РПС | 10000010987 | шт | 208004
1147 | МК ЩО-70 перегородка МЯ 600мм | 10000010989 | шт | 9245
1148 | МК ЩО-70 перегородка МЯ 800мм | 10000010990 | шт | 12326
1149 | МК ЩО-70 торцевая панель 600мм | 10000010993 | шт | 38519
1150 | МК ЩО-70 торцевая панель 800мм | 10000011203 | шт | 43225
1151 |  | 10000011127 | шт | 75298
1153 | Электроконвектор ЭВУС-1,5/220 | 10000003763 | шт
1155 | Элемент РВЗ Г-образный | 10000001718 | шт
1158 | Ящик ЯТП - 0,25 220/36 | 10000000363 | шт
1546 | Реле Миниатюрное универ.электромех.Монтаж в розетку; 7А :10А; контакты AgNi; катушка 55.34.9 пост | 10000007342 | шт | 2100
1585 | Вольтметр - Киловольтметр 10kV/ 100 V 96 - L (13kV) | 10000008303 | шт | 3300
1595 | Диодный мост 35А | 10000008328 | шт
1630 | Клемма JXB 10 мм2 | 10000005404 | шт | 72
1632 | Клемма измерительная PTME 4 (3212139) | 10000006230 | шт
1640 | Контактор CJX2 D 2510 220B (Контактор КМЭ 25 А 220 В) | 10000002978 | шт
1666 | Наконечник RV 2-4 НКИ 2-4. (500 шт) | 10000008165 | упак
1669 | Наконечник штыревой Е 2508 (1000 шт) | 10000004242 | шт
1674 | Переключатель С11-20 А для вольтметра | 10000000240 | шт
1675 | Переключатель ХВ 2 - BD 25 (2 пол-ния) | 10000007285 | шт | 550
1679 | Перемычка 4 конт 2002-404 | 10000008743 | шт | 200
1680 | Перемычка FBS 2-5 (3030161) | 10000004958 | шт | 340
1681 | Перемычка FBS 4-6 (3030255) FBS 4-8 | 10000006202 | шт
1691 | Разъединитель РВФЗ - 10/ 630 - II - II - УХЛ2 | 10000001632 | шт | 125000
1693 | Резистор Danotherm F 2 HSD | 10000000301 | шт
1695 | Резистор С 5-35В 160 Вт 100 Ом | 10000007057 | шт
1701 | Реле температурное ТР-100 | 10000003049 | шт
1712 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTM 2 - 00 PBR.G (10-20кВ) | 10000006915 | шт | 48482
1714 | Счетчик э/э Отан ТХ RS OP IP CAP 3У - Э 712 3*57,7/100V 5-7,5А 100 В (ШСН) | 10000005416 | шт | 105804
1717 | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (3 метра) | 10000003050 | шт
1725 | Тросик заземления | 10000002270 | шт | 150
1726 | МК Тяга заземляющего ножа 1000 РВЗ | 10000008008 | шт | 5552
1727 | МК Тяга заземляющего ножа 700 РВЗ | 10000007760 | шт | 5029
1728 | МК Тяга заземляющего ножа 800 РВЗ | 10000007977 | шт | 5552
1735 | МК ОПС | 10000008703 | шт | 36225
1745 | Автоматический выключатель модульный 1P 10A | 10000008249 | шт | 500
1764 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 125H 3P 100A | 10000002057 | шт
1766 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 250H 3P 250A | 10000001710 | шт
1767 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 400S 3P 400A | 10000005262 | шт
1777 | Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ HGM 250S 3P 250A | 10000010560 | шт
1790 | Адаптер RICS 5133 | 10000008020 | шт | 181250
1792 | Арматура А1 д 10 мм | 10000008200 | тн | 341250
1829 | Выключатель нагрузки ВНА -П-10/630-II-20з УХЛ2 | 10000009021 | шт | 111781.13
1831 | Выключатель-разъединитель ВР 32-37 В 31250-32 УХЛЗ 400 А | 10000003582 | шт | 16750
1861 | Изолятор ТФ-20 | 10000003072 | шт
1870 | Кабель КВВГ 4х6 | 10000000037 | м | 1503
1884 | Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 10GM 100A | 10000010572 | шт | 6766
1885 | Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 25GM | 10000010574 | шт | 25718
1886 | Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 40 GM для HGM | 10000005263 | шт
1888 | Контакт 01-10 УЗ (для ПКТ) | 10000008069 | шт | 700
1896 | МК КСО 12-10 ВТО | 10000005185 | шт | 275310
1897 | МК КСО-12-10 СР | 10000009600 | шт | 237878
1898 | МК КСО-12-10 ТН | 10000008435 | шт | 278933
1899 | МК КСО 12-10 ВТО | 10000008409 | шт
1900 | МК КСО 12-10 ВТО | 10000009231 | шт | 275310
1901 | МК КСО-17-20 ВТО | 10000005422 | шт | 275310
1903 | МК КСО-17-20 ВТО | 10000003091 | шт | 275310
1922 | Масло трансформаторное Т-1500 205л (170кг) | 10000010112 | кг
1926 | МК КТПС 400 кВА 35-10 кВ | 10000011149 | шт
1935 | Монтажное основание TDM 10GM P3 | 10000010573 | шт | 15661
1936 | Монтажное основание TDM 25GM P3 | 10000010575 | шт | 30970
1937 | Монтажное основание TDM 40 GM P3 для HGM | 10000003192 | шт | 63622
1939 | Наконечник RV 2-5 НКИ 2-5. (500 шт) | 10000000129 | шт
1944 | Наконечник мед.луж. 70 | 10000005083 | шт
1948 | Наконечник- изол,НШВИ Е25-16 | 10000009170 | упак
1950 | Наконечник-гильза SVS 2 - 5 вилочный (500шт) | 10000004198 | шт
1957 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40, 5/10/400 УХЛ1 | 10000003499 | шт
1962 | Патрон ПКТ 104-10-200-12,5 | 10000002559 | шт | 36009.82
1963 | Патрон ПТ 1.1 - 10 - 31,5 - 12,5 У3 | 10000000757 | шт
1964 | Патрон ПТ 1.2 - 10 - 31,5 - 31,5 УЗ | 10000006998 | шт
1966 | Патрон ПТ 1.2 - 10 - 50 - 31,5 У3 | 10000003360 | шт | 2500
1974 | Плавкая вставка ПН-2 100 / 50 А | 10000004043 | шт | 1425
1975 | Плавкая вставка ПН-2 100 / 80 А | 10000004044 | шт | 1425
1976 | Плавкая вставка ПН-2 100 А | 10000000536 | шт | 1425
1977 | Плавкая вставка ПН-2 250 / 80 А | 10000003889 | шт
2002 | Разъеденитель РДЗ-1-35/1000А | 10000002756 | шт
2004 | Разъединитель РВЗ - 10/ 630 - I - УХЛ 2 | 10000008006 | шт | 105730.2
2008 | Разъединитель РЕ 19-39-31120 00 УХЛЗ 630 А. на одно направление | 10000008524 | шт | 65223
2038 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTM - 03 РВR.G (0,4кВ) | 10000003905 | шт | 101250
2041 | Счетчик э/э Меркурий 234 ARTM 2 - 03 PBR.G (0,4кВ) | 10000005766 | шт
2053 | Токовая катушка 3 А,15 V/A .resistance | 10000001347 | шт
2054 | Трансформатор напряжения 3*3НОЛП-СВЭЛ- 10кВ | 10000009043 | шт | 368928
2061 | Силовой трансформатор ТМГ 400/10-0,4кВ | 10000008180 | шт
2105 | Трос Заземления | 10000005241 | шт
2107 | Трубка термоусадочная ТТШ - 35 - 65/25 (КВТ) | 10000005533 | м
2113 | Фотореле ФРЛ-03 5-50Лк 25А TDM SQ0324-0003 ;ФРЛ-02 5-50Лк 10 А, TDM SQ0324-0002 | 10000003800 | шт
2116 | Шайба гровер М 6 | 10000000382 | шт
2117 | Шайба гровер М 8 | 10000000383 | шт
2121 | Шайба М 8 усиленная | 10000000589 | шт
2124 | Шайба М 6 | 10000000388 | шт
2141 | Шина медная МТ 10 * 160 * 4000 | 10000004363 | кг
2147 | МК КСО12-10 шинный мост до 1,5м | 10000009971 | шт | 71243
2157 | МК ЩО-70 секционная 1000*800 | 10000008386 | шт | 175088
2158 | МК ЩО-70 вводные 800*600 автомат | 10000008410 | шт | 147315
2159 | МК ЩО-70 отходящая 800х800 РПС | 10000009970 | шт | 152145
2161 | МК ЩО-70 вводные 800*600 автомат | 10000003952 | шт | 147315
2162 | МК ЩО-70 отходящая 800*600 РПС | 10000009385 | шт | 170258
2165 | МК ЩО-70 секционная 1000*600 | 10000008762 | шт
2174 | МК ЯКНО В/В | 10000008862 | шт | 1062600
2175 | МК Шкаф ШСН Я5111 | 10000002258 | шт | 31395
2273 | Болт М 12 х 90 | 10000003029 | шт
2289 | Диэлектрические перчатки | 10000007317 | пар
2302 | Источник бесперебойного питания SVC PT-3KL-LCD, 3000ВА / 2700Вт | 10000006561 | шт
2336 | Муфта концевая GUST-12/70-120/800-L12 | 10000003496 | шт | 76786
2355 | Патрон ПТ 1.2 - 10 - 50 - 12,5 УЗ | 10000005046 | шт | 11440.28
2365 | Полоса 40*4 | 10000009027 | тн
2368 | Провод ПВ 1х25 (монолит) | 10000000626 | м | 3100
2394 | Стенд СИЗ. | 10000002111 | шт
2398 |  | 10000000060 | шт
2416 | Силовой трансформатор ТСЛ 3150/20-0,4кВ | 10000000854 | шт
2428 | Шайба М 10 усиленная | 10000008715 | шт
2430 | Шайба М 12 усиленный | 10000000386 | шт
2431 | Швеллер перфорированный L-1250. | 10000002110 | шт
2441 | Шкаф телемеханики (ТМ) | 10000007393 | шт
2445 | Штанга изолирующая опреативная ШО-35 | 10000006975 | шт
Note on E522: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: есть тол 100,400,600/5
Note on E525: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: цена ТСЛ 100кВА -20/0,4кВ